| L.p. |  |
| --- | --- |

PROTOKÓŁ Z WYMIANY GLIKOLU 
W INSTALACJI SOLARNEJ

Spisany w dniu ………………………

ADRES INSTALACJI: …………………….………………………………………………..

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI: ……………………………………………………….

(Imię i Nazwisko)

Dane instalacji (zaznaczyć właściwe):

| Typ kolektorów | □ płaskie |  |  |  | □ próżniowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość kolektorów | ….… szt. |  |  |  | ….… szt. |  |  |
| Miejsce montażu | □ dach | □ grunt | □ stelaż/ściana |  | □ stelaż/dach |  | □ pionowo na fasadzie budynku |
| Rodzaj zbiornika | …..…. litrów |  |  | □ jednowężownicowy |  | □ biwalentny |  |
| Ilość wymienionego glikolu | …..…. litrów |  |  |  |  |  |  |

CZYNNOŚCI WYKONANE PODCZAS WYMIANY GLIKOLU:

- □ Sprawdzenie ciśnienia w instalacji; WARTOŚĆ CIŚNIENIA: ……………bar

- □ Dokonanie regulacji ciśnienia w naczyniu przeponowym, uwagi:…………………….. ………………………………………………………………………………………………

- □ Sprawdzenie szczelności połączeń w naczyniu przeponowym, uwagi: ………………..

………………………………………………………………………………………………

- □ Sprawdzenie ogólnego stanu naczyń przeponowych, uwagi: …………………………..

……………………………………………………………………………………………….

- □ Uwagi ogólne: …………………………..…………………………………………………………………..

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Potwierdzam dokonanie wymiany glikolu oraz wyżej wymienionych czynności 
w instalacji solarnej:

Podpis właściciela nieruchomości:				…………………………………							                       (czytelnie imię i nazwisko)

Podpis osoby wykonującej wymianę glikolu:		………………………………….

(czytelnie imię i nazwisko)

Podpis inspektora nadzoru inwestorskiego:		            ………………………………….

(czytelnie imię i nazwisko)