| L.p. |  |
| --- | --- |

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU SERWISOWEGO

INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Spisany w dniu ………………………

ADRES INSTALACJI: …………………….………………………………………………..

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI: ……………………………………………………….

(Imię i Nazwisko)

Dane instalacji (zaznaczyć właściwe):

| Typ kolektorów | □ płaskie | □ próżniowe |
| --- | --- | --- |
| Ilość kolektorów | ….… szt. | ….… szt. |
| Miejsce montażu | □ dach | □ stelaż/ściana | □ stelaż/dach | □ pionowo na fasadzie budynku |
| Rodzaj zbiornika | …..…. litrów | □ jednowężownicowy | □ biwalentny |
| Liczba użytkowników instalacji | …..….. osób |

CZYNNOŚCI WYKONANE PODCZAS PRZEGLĄDU:

- □ odczyt danych ze sterownika:

| ODCZYT DANYCH | WARTOŚĆ: |
| --- | --- |
| temperatury T1, T2, T3, T4 | T1 - …….. T2 - …….. T3 - …...….. T4 - …….. |
| uzysk dzienny |  |
| uzysk roczny |  |
| uzysk całkowity |  |
| ilość wyprodukowanej energii cieplnej (OZE) |  |
| przepływ nastawiony |  |
| przepływ rzeczywisty |  |
| historia błędów (ze spisaniem wszystkich które wystąpiły) |  |
| test pompy solarnej |  |

- □ Sprawdzenie ciśnienia w instalacji; WARTOŚĆ CIŚNIENIA: ……………bar

- □ Sprawdzenie stanu rur próżniowych (jeżeli dotyczy), uwagi: ………………………….

□ Ilość rozszczelnionych rur próżniowych: …………….. szt.

- □ Sprawdzenie konfiguracji zestawu solarnego, uwagi: ………………………………….

- □ Sprawdzenie ustawienia parametrów na sterowniku, uwagi: …………………………..

- □ Sprawdzenie prawidłowości działanie obwodów regulacyjnych, sterowania, zabezpieczenia ewentualnie przeprowadzić niezbędne korekty regulacyjne, uwagi: …….. …………………………………………………………………………………………….....

- □ Sprawdzenie czy poszczególne komponenty są sprawne i działają prawidłowo.

- □ Sprawdzenie ogólnego stanu instalacji, uwagi: …………………………………………

- □ Sprawdzenie izolacji termicznej, uwagi:………………………………….…………….

- □ Sprawdzenie glikolu (jeżeli dotyczy):

| ODCZYT DANYCH | WARTOŚĆ: |
| --- | --- |
| barwa (w porównaniu z danymi producenta) |  |
| osady |  |
| pH |  |
| stężenie |  |
| odporność na zamarzanie (temp. zamarzania) |  |

- Sprawdzenie stanu anody w podgrzewaczu,

□ TAK stan zużycia anody w % w stosunku do początkowej objętości:  ………..…%

□ NIE

- Czy jest możliwość zdemontowania anody bez demontażu zbiornika (uzupełnić dla każdej instalacji):

□ TAK      □ NIE

- □ Sprawdzenie instalacji elektrycznej, uwagi: ……………………………………….. ..

- □ Wywiad z Użytkownikiem, (ewentualne uwagi Użytkownika: …………………….. …………… ………… ………… ………… ………… ………… …………… ………)

- □ Warunki w jakich były wykonywane czynności kontrolne:

| pora dnia/godzina |  |
| --- | --- |
| nasłonecznienie | □ zachmurzenie | □ częściowe zachmurzenie | □ bezchmurne niebo |
| temperatura powierza zewnętrznego, | ……………. °C |
| ewentualne utrudnienia itp. |  |

- Zaobserwowane w trakcie przeglądu awarie należy (zaznaczyć właściwe):

- □ wyciek wody z zaworu bezpieczeństwa – instalacja glikolu (ciągły, sporadyczny)

- □ wyciek wody z zaworu bezpieczeństwa – instalacja wody (ciągły, sporadyczny)

- □ wyciek glikolu wewnątrz budynku, lokalizacja wycieku:…………………………………

- □ wyciek glikolu przy kolektorach słonecznych

- □ spadek ciśnienia glikolu, wartość ciśnienia: …………………………………..…………..

- □ brak przepływu glikolu

- □ brak podgrzewu ciepłej wody za pomocą kotła

- □ awaria sterownika, wskazanie wyświetlacza, typ sterownika: …………………………….

- □ uszkodzenie czujnika, nr czujnika:…………………………………………………………

- □ wyciek z ZPS, lokalizacja wycieku, numer seryjny: ………………………………………

- □ uszkodzenie zbiornika, typ zbiornika, nr fabryczny: ………………………………………

- □ rozszczelniona/uszkodzona rura próżniowa (liczba: ………szt.)

- □ inne awarie, szczegółowy opis:……………………………………………………………..

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Potwierdzam wykonanie przeglądu serwisowego:

Podpis właściciela nieruchomości:				…………………………………

(czytelnie imię i nazwisko)

Podpis osoby wykonującej przegląd serwisowy:		…………………………………

(czytelnie imię i nazwisko)