Myszyniec, dnia 06 marca 2015 r.

IN.IOŚ.7011.4.1.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację oraz zmianę technologii źródła ciepła dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Myszyniec o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty

netto 30 000 € (126 747,00 PLN)

Zamawiający:

Gmina Myszyniec, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

tel/fax 029 77-21-141

http://www.myszyniec.pl

http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację oraz zmianę technologii źródła ciepła dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Myszyniec.

A. Obiekty:

1.TERMOMODERNIZACJA:

1.1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku (część budynku do termomodernizacji) – adres: Białusny Lasek 19

1.2. Budynek Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym – adres: Myszyniec Stary 105

1.3. Budynek szkoły w Zalesiu – adres: Zalesie 36A

1.4. Budynek remizy OSP w Wydmusach – adres: Wydmusy 116A

2. ZMIANA TECHNOLOGII ŹRÓDŁA CIEPŁA Z ISTNIEJĄCEJ OPARTEJ NA OLEJU OPAŁOWYM NA OPARTĄ NA POMPIE CIEPŁA, WYMIANA INSTALACJI OGRZEWCZEJ:

2.1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku – adres: Białusny Lasek 19

2.2. Budynek Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym – adres: Myszyniec Stary 105

2.3. Budynek szkoły w Zalesiu – adres: Zalesie 36A

2.4. Budynek szkoły w Wydmusach – adres: Wydmusy 117

2.5. Budynek szkoły w Wykrocie – adres: Wykrot 21C

2.6. Budynek szkoły Wolkowych – adres: Wolkowe 1

2.7. Budynek komunalny z przychodniami, Komendą Policji oraz mieszkaniami socjalnymi w Myszyńcu wraz z przebudową kotłowni – ul. Pawłowskiego 15, Myszyniec

2.8. Budynek komunalny z Rehabilitacją przy ul. Sienkiewicza 1 w Myszyńcu.

2.9. Budynek remizy OSP w Wydmusach – adres: Wydmusy 116A

B. Zakres opracowania

1. Projekt Budowlany i Wykonawczy technologii źródła ciepła z pompą ciepła:

1.1. inwentaryzacja budowlana na potrzeby technologii źródła ciepła

1.2. zmiany budowlane na potrzeby źródła ciepła

1.3. instalacja technologiczna źródła ciepła

1.4. instalacja wodociągowo-kanalizacyjna na potrzeby źródła ciepła

1.5. instalacja elektryczna na potrzeby źródła ciepła

2. kosztorysy i specyfikacje – technologia źródła ciepła:

2.1. kosztorys inwestorski (uproszczony i szczegółowy) na wykonanie technologii źródła ciepła – z tabelą elementów scalonych oraz zestawieniem materiałów, robocizny i sprzętu

2.2. przedmiar robót na wykonanie technologii źródła ciepła

2.3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania technologii źródła ciepła

3. Projekt Budowlany i Wykonawczy instalacji ogrzewczej:

3.1. inwentaryzacja budowlana na potrzeby instalacji ogrzewczej

3.2. obliczenia strat ciepła

3.3. obliczenia hydrauliczne

3.4. instalacja ogrzewcza

4. Kosztorysy i specyfikacje:

4.1. kosztorys inwestorski (uproszczony i szczegółowy) na wykonanie instalacji ogrzewczej – z tabelą elementów scalonych oraz zestawieniem materiałów, robocizny i sprzętu

4.2. przedmiar robót na wykonanie instalacji ogrzewczej

4.3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji ogrzewczej

5. Projekt prac geologicznych na potrzeby odwiertów dolnego źródła do pompy ciepła

6. Informacja BIOZ

7. Uzgodnienia rzeczoznawców: ds.przeciwpożarowych, sanepid, bhp

8. Materiały do uzyskania opinii Narady Koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

C. Termomodernizacja – dodatkowe opracowania

1. Projekt Budowlany termomodernizacji budynku:

1.1. inwentaryzacja budowlana na potrzeby wykonania termomodernizacji

2. Kosztorysy i specyfikacje:

2.1. kosztorys inwestorski (uproszczony i szczegółowy) na wykonanie termomodernizacji budynku – z tabelą elementów scalonych oraz zestawieniem materiałów, robocizny i sprzętu

2.2. przedmiar robót na wykonanie termomodernizacji budynku

2.3. specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania termomodernizacji budynku

3. Informacja BIOZ

4. Uzgodnienia rzeczoznawców ds.p.poż, sanepid, bhp

5. Charakterystyka energetyczna budynków.

W zakres dokumentacji projektowej ww. zadań wchodzi: 
a) uzgodnienia branżowe, warunki techniczne;
b) uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i innych przepisów szczególnych związanych z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
c) konsultowanie z zamawiającym istotnych rozwiązań materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej; 
d) projekty zagospodarowania terenu;

II. Inne istotne warunki zamówienia:

- Opracowanie wyżej wymienionych dokumentów należy wykonać w 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej

- Z wybranym Wykonawca zostanie podpisana umowa na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniające następujące warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia.

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

IV. Kryterium oceny:

Jedynym kryterium oceny jest cena oferty. Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, podana w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę.

V. Termin wykonania zamówienia: Ostateczny termin wykonania zamówienia – 30.08.2015 r.

VI. Termin złożenia oferty: 16 marca 2015 r. do godz. 11.00

VII. Otwarcie ofert: siedziba Zamawiającego, sala nr 8 (I piętro), 16.03.2015 r. o godz. 11.10

VIII. Sposób przygotowania i składania ofert

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Treść oferty musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia.

- Ofertę można składać pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 7 – sekretariat (I piętro), z dopiskiem na kopercie „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

- Oferta musi zawierać:

  - formularz oferty (treść zgodna z załącznikiem nr 1),

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (treść zgodna z załącznikiem nr 2),

  - parafowany wzór umowy (treść zgodna z załącznikiem nr 3).

IX.  Osoba upoważnioną do kontaktów z wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:

Sylwia Szubzda, podinspektor ds. inwestycji w ochronie środowiska, tel: (29) 77 21 141 wew. 16 lub (29) 77 21 012

X. Załączniki:

- Formularz oferty

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Wzór umowy

…………………………………………..

(podpis Zamawiającego)